- Счетчики газа.

| Наименование изделия | Произво-дитель | Меж. расст | Расх. газа мин/ном/макс м³/ч | Интер. раб tºС | Межпов. инт.(лет)/ масса(кг) | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Розница | Оптовая |
| BK G2,5 левые | РФ-Германия | 110 | 0,025/2,5/4,0 | -40…+50 | 10/1,9 |  | 950,00 |
| BK G2,5 правые | РФ-Германия | 110 | 0,025/2,5/4,0 | -40…+50 | 10/1,9 |  | 950,00 |
| BK G4 левые | РФ-Германия | 110 | 0,040/4,0/6,0 | -40…+50 | 10/1,9 |  | 1100,00 |
| BK G4 правые | РФ-Германия | 110 | 0,040/4,0/6,0 | -40…+50 | 10/1,9 |  | 1110,00 |
| BK G6 левые | РФ-Германия | 250 | 0,060/6,0/10 | -30…+60 | 10/4,3 |  | 2950,00 |
| BK G4T левые | РФ-Германия | 110 | 0,040/4,0/6,0 | -30…+60 | 10/3,5 |  | 2605,00 |
| BK G4T правые | РФ-Германия | 110 | 0,040/4,0/6,0 | -30…+60 | 10/3,5 |  | 2610,00 |
| BK G6T левые 2013г. | РФ-Германия | 250 | 0,060/6,0/10 | -40…+60 | 10/4,3 | 4290,00 | 4000,00 |
| BK G10Т Ду32 | РФ-Германия | 280 | 0,1/10/16 | -30…+60 | 10/4,5 |  |  |
| BK G10 Ду32 Ду40 | РФ-Германия | 250/280 | 0,1/10/16 | -20…+50 | 10/4,5 |  | 10770,00 |
| BK G16 Ду32 Ду40 | РФ-Германия | 280 | 0,16/16/25 | -20…+50 | 10/5,7 |  | 13200,00 |
| BK G25 Ду50 | РФ-Германия | 335 | 0,25/25/40 | -20…+50 | 10/10 |  |  |
| СГБ G4-1 (лев.ипр.) бок.подкл. со штуцерами | г.Энгельс | 210 | 0,04/4,0/0,6 | -40…+60 | 5/3,5 |  |  |
| Счетчик газа Гранд-1,6 | г. Ростов | - | 0,04/1,6 | -10…+50 | 8/0,7 |  |  |
| Адаптеры к бытовым счетчикам Ду15;20;25 | 100 | 90 |

При покупке бытовых счетчиков ВК G-4 более 30 шт.  предусмотрена скидка в размере 100 рублей.

- Измерительные комплексы на базе счетчиков газа ВК (коррекция по Т-ре)

| Наименование изделия | Меж. расст | мин/ ном/макс расх. м³/ч | Интер. раб tºС | Цена / Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | >2 |
| ВКG1,6; ВКG2,5 ВКG4+TC215 (СГ-TK-Д-2,5…6) Монтаж корр. на стену, датчика тем-ры в входной (выходной) патрубок счетчика газа | 110 | 2,5…6 | -30...+60 |  |  |
| ВК G6+TC215 (СГ-TK-Д-10) Монтаж корр. на стену, датчика тем-ры в входной (выходной) патрубок счетчика газа | 250 | 0,6/6/10 | -30...+60 |  |  |
| BK G10+TC215 (СГ-TK-Д-16) Ду32 Монтаж корректора и датчика температуры на корпус счетчика газа | 280 | 0,1/10/16 | -30...+60 |  |  |
| BK G10+TC215 (СГ-TK-Д-16) Ду32 Монтаж корр. на стену (выносной), датчика тем-ры в входной (выходной) патрубок счетчика газа | 280 | 0,1/10/16 | -30...+60 |  |  |
| BK G16+TC215 (СГ-TK-Д-25) Ду32 Ду40 Монтаж корректора и датчика температуры на корпус счетчика газа | 280 | 0,16/16/25 | -30...+60 |  |  |
| BK G16+TC215 (СГ-TK-Д-25) Ду32 Ду40 Монтаж корр. на стену (выносной), датчика тем-ры в входной (выходной) патрубок счетчика газа | 280 | 0,16/16/25 | -30...+60 |  |  |
| BK G25+TC215 (СГ-TK-Д-40) Ду50 Монтаж корректора и датчика температуры на корпус счетчика газа | 335 | 0,25/25/40 | -30...+60 |  |  |
| BK G25+TC215 (СГ-TK-Д-40) Ду50 Монтаж корр. на стену (выносной), датчика тем-ры в входной (выходной) патрубок счетчика газа | 335 | 0,25/25/40 | -30...+60 |  |  |
| BK G40+TC215 (СГ-TK-Д-65) Ду80 Монтаж корректора и датчика температуры во встроенную в корпус счетчика газа гильзу (фл) | --- | 0,40/40/65 | -30..+60 |  |  |

3.Промышленные счетчики газа.

# 3.1 Ротационные счетчики газа RVG.

| Наименование изделия, Ду (мм) | Qmаx, м³/ч | Диапозон изм., Qmin/Qmax | Порог чувст. м³/ч | Масса кг | Цена / Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RVG G16 Ду 50 | 25 | 1:20 | 0,1 | 13 | по запросу |  |
| RVG G25 Ду 50 | 40 | 1:20(1:50) | 0,1 | 13 | по запросу |  |
| RVG G40 Ду 50 | 65 | 1:20(1:50;100) | 0,1 | 13 | по запросу |  |
| RVG G65 Ду 50 | 100 | 1:20(1:50;100) | 0,1 | 13 | по запросу |  |
| RVG G100 Ду 80 | 160 | 1:20(1:50;100) | 0,16 | 17 | по запросу |  |
| RVG G160 Ду 80 | 250 | 1:20(1:50;100) | 0,25 | 27 | по запросу |  |
| RVG G250 Ду 100 | 400 | 1:20(1:50;100) | 0,40 | 37 | по запросу |  |
| RVG G400 Ду100,150 | 650 | 1:20(1:50;100) | 0,40 | 37 | по запросу |  |
| Расширение диапазона (дополнительно), Qmin/Qmax=50 |  |
| Расширение диапазона (дополнительно), Qmin/Qmax=100 |  |

# 3.2 Турбинные счетчики газа СГ.

| Наименование изделия, Ду (мм) | Qmаx, м³/ч | Диапозон изм., Qmin/Qmax | Pmax, МПа | Масса кг | Цена / Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СГ-16МТ 100 Ду50 | 100 | 1:10 | 1,6 | 11 | по запросу |  |
| СГ-16МТ 250 Ду80 | 250 | 1:20 | 1,6 | 15 | по запросу |  |
| СГ-16МТ 400 Ду100 | 400 | 1:20 | 1,6 | 20 | по запросу |  |
| СГ-16МТ 650 Ду100 | 650 | 1:20 | 1,6 | 25 | по запросу |  |
| СГ-16МТ 800 Ду150 | 800 | 1:20 | 1,6 | 35 | по запросу |  |
| СГ-16МТ 1000 Ду150 | 1000 | 1:20 | 1,6 | 35 | по запросу |  |
| СГ-16МТ 1600 Ду200 | 1600 | 1:20 | 1,6 | 46 | по запросу |  |
| СГ-16МТ 2500 Ду200 | 2500 | 1:20 | 1,6 | 75 | по запросу |  |

# 4. Дополнительное оборудование.

# 4.1. Оборудование для автоматизированного сбора информации.

| Наименование изделия |  | Цена |
| --- | --- | --- |
| БПЭК-02/М | Источник питания ЕК260; ЕК270, с барьером искрозащиты и встроенным интерфейсом, связь с ПК, модемом, принтером. | по запросу |
| Кабель БПЭК (20м) | Комплект кабелей для подключения блока питания к ЕК260; ЕК270 | по запросу |
| АСК-9/2 | Источник питания для ЕК-88;ЕК260; ЕК270; ТС215, установленных вне взрывобезопасной зоне, возможно подключение 2-х приборов, длина кабеля 10м. | по запросу |

# 4.2. Программное обеспечение.

| СОДЭК | Считывание, обработка и анализ архивов (ЕК-88;ТС-90;ЕК260; ЕК270; ТС215) | по запросу |
| --- | --- | --- |

# 4.3. Кабели-адаптеры интерфейса электронных корректоров ЕК-88;ТС-90;ЕК260; ЕК270; ТС215.

| КА/К (1м) | Адаптер для подключения ЕК-88;ТС-90;ЕК260; ЕК270; ТС215 к компьютеру ( ноутбуку). | по запросу |
| --- | --- | --- |
| КА/М (1м) | Адаптер для подключения ЕК-88;ТС-90;ЕК260; ЕК270; ТС215 к стандартному модему. | по запросу |
| КА/П (1м) | Адаптер для подключения ЕК-88;ЕК260; ЕК270 к интерфейсу RS232 принтера. | по запросу |
| КА/О (1м) | Оптический адаптер для подключения;ЕК260; ЕК270; ТС210; ТС215 к компьютеру ( ноутбуку). | по запросу |

# 5. Клапаны термозапорные.

| Наименование изделия | Ру МПа | Цена / Количество | Наименование изделия | Ру МПа | Цена / Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Розница | Оптовая |  |  | Розница | Оптовая |
| КТЗ 001-15 (01) | 0,6 | 215,00 | 185,00 | КТЗ 001-50 (01) | 1,6 | 2415,00 | 2100,00 |
| КТЗ 001-20 (01) |  | 295,00 | 254,00 | КТЗ 001-50 (02) |  | 3625,00 | 3150,00 |
| КТЗ 001-25 (01) |  | 380,00 | 330,00 | КТЗ 001-80 (02) |  | 16687,00 | 14510,00 |
| КТЗ 001-32 (01) |  | 685,00 | 595,00 | КТЗ 001-100 (02) |  | 23587,00 | 20510,00 |
| КТЗ 001-40 (01) |  | 695,00 | 605,00 | КТЗ 001-150 (02) |  | 33085,00 | 28770,00 |
| (01) - муфта, (02) - фланец |  |  |  |  |

# 6. Сигнализаторы загазованности СИКЗ

# Сигнализатор контроля загазованности на метан.   Срабатывание клапана при загазованности.

| Наименование изделия | Клапаны | Цена / Количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | Розница | Оптовая |
| СИКЗ - 15 | КЭМГ - 15 | 5255,00 | 4570,00 |
| СИКЗ - 20 | КЭМГ - 20 | 5640,00 | 4905,00 |
| СИКЗ - 25 | КЭМГ - 25 | 5940,00 | 5166,00 |
| СИКЗ - 32 | КЭМГ - 32 | 7430,00 | 6460,00 |
| АВУС на МЕТ |  | 2860,00 | 2600,00 |
| АВУС на СО |  | 3080,00 | 2800,00 |
| Клапан к АВУС | Ду-15 | 1034,00 | 940,00 |
| Клапан к АВУС | Ду-20 | 1260,00 | 1145,00 |
| Клапан к АВУС | Ду-25 | 1415,00 | 1285,00 |
| Клапан к АВУС | Ду-32 | 3050,00 | 2775,00 |

# Дополнительные устройства

| Устройст. сигнальное дублирующее УСД для СИКЗ | 860,00 | 750,00 |
| --- | --- | --- |

# 7. Сигнализаторы загазованности. Seitron, Италия.

.

| Наименование изделия | Управление клапанами | Цена |
| --- | --- | --- |
|  |  | Розница | Оптовая |
| RGD MET MP1 | Сигнализатор на СН4 (метан) |  | по запросу |
| RGD COO MP1 | Сигнализатор на СО (угарный газ) |  | по запросу |

# 8. Электромагнитные клапаны.  Seitron, Италия.

|  | Нормально закрытые, 500mBar |  | Нормально закрытые, 6Bar |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Цена | Наименование изделия | Цена |
|  | Розница | Оптовая |  | Розница | Оптовая |
| EV-15 | 3385,00 | 3163,00 | EV-15 | 5005,00 | 4680,00 |
| EV-20 | 3800,00 | 3553,00 | EV-20 | 5005,00 | 4984,00 |
| EV-25 | 3800,00 | 3553,00 | EV-25 | 5005,00 | 4984,00 |
| EV-32 | 4960,00 | 4636,00 | EV-32 | 6535,00 | 6110,00 |
| EV-40 | 4960,00 | 4636,00 | EV-40 | 6535,00 | 6110,00 |
| EV-50 | 7650,00 | 7150,00 | EV-50 | 9460,00 | 8840,00 |
| EV-65 (ф) | 24575,00 | 22967,00 | EV-65 (ф) | 29585,00 | 27647,00 |
| EV-80 (ф) | 25410,00 | 23747,00 | EV-80 (ф) | 29900,00 | 27950,00 |
| EV-100 (ф) | 33015,00 | 30855,00 | EV-100 (ф) | 39415,00 | 36835,00 |

(ф)-фланцевое подсоединение.

# 9. Счетчики воды.

# Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые.

| Наименование изделия | Производи- тель | Раб. t, ºС | Строит. длина | Расход воды ном/макс м³/ч | Межпов.инт. (лет) / масса(кг) | Цена/количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Розница | Более 50 шт. |
| СВК 3/15 | г.Арзамас | 5…90 | 110 | 1,5/3 | 5/0,7 |  | 250,00 |
| СВК 20-5 | г.Арзамас | 5…90 |  | 2,5/5 | 6/0,9 | - | - |
| СГВ – 15 антимаг. | г. Чистополь | - |  | - | - | - | - |
| СГВ – 15 | г. Чистополь | - |  | - | - | - | - |

# 10. Водонагреватели газовые проточные.

| Наименование изделия | Производи- тель | Тепл.мощн.кВт | Рабочее Давлен. Воды, МПА | Номин. отбор горячей воды л/мин | Расход Газа на Входе, Ном/макс Па | Цена/количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Розница | Оптовая |
| ВПГ ТГА-10 ДА с блоком питания (серая, белая) | г.Таганрог | 20 | 0,025-0,8 | 10 | 1274/1500 | 4440,00 | 4030,00 |
| ВПГ ТГА-12 ДА с блоком питания | г.Таганрог | 24 |  | 12 |  | 4708,00 | 4280,00 |
| ВПГ ТГА-10 ДS белая облегч. | г. Таганрог | 20 |  | 10 |  | - | - |
| ВПГ-18 Siberia пьезоэлектр. розжиг | г. Ростов | 18 |  | 9 |  | 6500,00 | 5880,00 |
| ВПГ-23 Siberia пьезоэлектр. розжиг | г. Ростов | 23 |  | 11 |  | 6850,00 | 6210,00 |
| ВПГ НЕВА - 4510 | г. С-Петербург | 17 | 30…600 | 6,4 | 1274/130 | 4620,00 | 4200,00 |
| ВПГ НЕВА - 4511 | г. С-Петербург | 21 | 30…1000 | 11 | 1274/130 | 5970,00 | 5420,00 |
| ВПГ НЕВА ЛЮКС - 5611 | г. С-Петербург | 21 | 30…600 | 7 | 1274/130 | 6420,00 | 5830,00 |
| ВПГ НЕВА ЛЮКС - 6011 | г. С-Петербург | 21 | 30…600 | 11 | 1274/130 | 8030,00 | 7300,00 |
| ВПГ НЕВА ЛЮКС - 6014 | г. С-Петербург | 28 | 30…600 | 8 | 1274/130 | 9250,00 | 8400,00 |
| Электролюкс GWH-285ERN | Швеция | 24 |  | 14 |  | 6930,00 | 6300,00 |

# 11. Подводка для газа.

11.1. Подводка для газа сильфонного типа.

| Наименование изделия | Размер, дюйм | Длина, м | Цена , до 10 шт. | Цена 11-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 1/2 | 0,4 | 125,00 | 108,00 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 1/2 | 0,5 | 130,00 | 112,00 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 1/2 | 0,6 | 133,00 | 115,00 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 1/2 | 0,8 | 144,00 | 125,00 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 1/2 | 1,0 | 155,00 | 135,00 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 1/2 | 1,2 | 173,00 | 150,00 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 1/2 | 1,5 | 195,00 | 169,00 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 1/2 | 1,8 | 219,00 | 190,00 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 1/2 | 2,0 | 240,00 | 210,00 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 1/2 | 2,5 | 295,00 | 257,00 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 1/2 | 3,0 | 342,00 | 297,00 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 1/2 | 4,0 | 414,00 | 360,00 |

# 11.2. Газовый шланг опрессованный (желтый).

| Наименование изделия | Размер, дюйм | Длина, м | Цена до 10 шт. | Цена 11-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шланг. д/газа г.г., г.ш. | 1/2 | 0,4 | 82,00 | 71,00 |
| Шланг. д/газа г.г., г.ш. | 1/2 | 0,6 | 96,00 | 84,00 |
| Шланг. д/газа г.г., г.ш. | 1/2 | 0,8 | 104,00 | 90,00 |
| Шланг. д/газа г.г., г.ш. | 1/2 | 1,0 | 113,00 | 98,00 |
| Шланг. д/газа г.г., г.ш. | 1/2 | 1,2 | 123,00 | 107,00 |
| Шланг. д/газа г.г., г.ш. | 1/2 | 1,5 | 131,00 | 114,00 |
| Шланг. д/газа г.г., г.ш. | 1/2 | 1,8 | 140,00 | 122,00 |
| Шланг. д/газа г.г., г.ш. | 1/2 | 2,0 | 150,00 | 130,00 |
| Шланг. д/газа г.г., г.ш. | 1/2 | 2,5 | 168,00 | 146,00 |
| Шланг. д/газа г.г., г.ш. | 1/2 | 3,0 | 187,00 | 163,00 |

# 12. Котлы газовые

| Наименование | Производитель | Мощность, кВт | Отаплив. площадь, кв.м. | КПД, % | Цена розница | Цена оптовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АОГВ-11,6 | г.Ростов-на-Дону | 11,6 | до 125 | 90 | 7680,00 | 7280,00 |
| АОГВ-17,4 | г.Ростов-на-Дону | 17,4 | до 200 | 90 | 8630,00 | 8130,00 |
| АОГВ-23 | г.Ростов-на-Дону | 23,4 | до 250 | 90 | 14140,00 | 12950,00 |
| АОГВ-29 | г.Ростов-на-Дону | 29 | до 300 | 90 | 14890,00 | 13600,00 |
| АОГВ-35 | г.Ростов-на-Дону | 35 | до 400 | 90 | 18450,00 | 16700,00 |
| АОГВк-11,6 | г.Ростов-на-Дону | 11,6 | до 125 | 90 | 9845,00 | 9250,00 |
| АОГВк-17,4 | г.Ростов-на-Дону | 17,4 | до 200 | 90 | 10810,00 | 10100,00 |
| Siberia-11 | г.Ростов-на-Дону | 11,6 | до 100 | 91 | 14000,00 | 12900,00 |
| Siberia-17 | г.Ростов-на-Дону | 17,4 | до 160 | 85 | 15050,00 | 13860,00 |
| Siberia-11к (с в/о) | г.Ростов-на-Дону | 11,6 | до 100 | 91 | 15580,00 | 14340,00 |
| Siberia-17к (с в/о) | г.Ростов-на-Дону | 17,4 | до 160 | 85 | 16640,00 | 15355,00 |
| Siberia-23 | г.Ростов-на-Дону | 23 | до 250 | 90 | 17800,00 | 16270,00 |
| Siberia-29 | г.Ростов-на-Дону | 29 | до 300 | 90 | 22015,00 | 20115,00 |
| Siberia-35 | г.Ростов-на-Дону | 35 | до 350 | 90 | 24970,00 | 23330,00 |
| Новинка! АОГВ-11,6 (RGA) | г.Ростов-на-Дону | 11,6 | до 110 | 92 | 8350,00 | 8085,00 |
| Новинка! АОГВ-17,4 (RGA) | г.Ростов-на-Дону | 17,4 | до 170 | 92 | 9450,00 | 9130,00 |
| КСГ-7 «Мимакс» авт. Мимакс | г. Таганрог | 7 | До 70 | 92 | 6460,00 | 6100,00 |
| КСГ-10 «Мимакс» авт. Мимакс | г. Таганрог | 10 | до 100 | 92 | 6740,00 | 6355,00 |
| КСГ-12,5«Мимакс» авт.Мимакс | г. Таганрог | 12.5 | до 120 | 92 | 7260,00 | 6850,00 |
| КСГ-16 «Мимакс» авт. Мимакс | г. Таганрог | 16 | до 160 | 92 | 8200,00 | 7740,00 |
| КСГ-20 «Мимакс» авт. Мимакс | г. Таганрог | 20 | до 200 | 92 | 8900,00 | 8400,00 |
| КСГВ-12,5 «Мимакс» | г. Таганрог | 12.5 | до 120 | 92 | 9940,00 | 9265,00 |
| КСГВ-16 «Мимакс» | г. Таганрог | 16 | до 160 | 92 | 10960,00 | 10220,00 |
| КСГВ-20 «Мимакс» | г. Таганрог | 20 | до 200 | 92 | 11600,00 | 10815,00 |
| КСГ-7 «Мимакс» авт. Евросит | г. Таганрог | 7 | до 70 | 92 | 8690,00 | 8190,00 |
| КСГ-10 «Мимакс» авт. Евросит | г. Таганрог | 10 | до 100 | 92 | 8970,00 | 8530,00 |
| КСГ-12,5«Мимакс»авт. Евросит | г. Таганрог | 12.5 | до 120 | 92 | 9590,00 | 9120,00 |
| КСГ-16 «Мимакс» авт. Евросит | г. Таганрог | 16 | до 160 | 92 | 10670,00 | 10140,00 |
| КСГ-20«Мимакс» авт. Евросит | г. Таганрог | 20 | до 200 | 92 | 11000,00 | 10460,00 |
| КСГ-7 VEGA авт. Евросит | г. Таганрог | 7 | до 70 | 92 | 9220,00 | 8480,00 |
| КСГ-10 VEGA авт. Евросит | г. Таганрог | 10 | до 100 | 92 | 10050,00 | 9555,00 |
| КСГ-12 VEGA авт. Евросит | г. Таганрог | 12 | до 120 | 92 | 10300,00 | 9770,00 |
| КСГ-16 VEGA авт. Евросит | г. Таганрог | 16 | до 160 | 92 | 11680,0 | 11110,00 |
| КСГ-20 VEGA авт. Евросит | г. Таганрог | 20 | до 200 | 92 | 13100,00 | 12385,00 |
| КСГ-25 VEGA авт. Евросит | г. Таганрог | 25 | до 250 | 92 | 15300,00 | 14560,00 |
| КСГ-31.5 VEGA авт. Евросит | г. Таганрог | 31.5 | до 310 | 92 | 16550,00 | 15910,00 |
| КСТ-20 «Мимакс» | г. Таганрог | 20 | до 200 | 90 | 10274,00 |  |
| КСТ-31,5 «Мимакс» | г. Таганрог | 31,5 | до 310 | 90 | 12210,00 |  |
| КСТ-40 «Мимакс» | г. Таганрог | 40 | до 400 | 90 | 16130,00 | 15850,00 |
| КСТГВ-40 «Мимакс» | г. Таганрог | 40 | до 400 | 90 | 21100,00 |  |

# 13. Котлы газовые

| Наименование | Производитель | Мощность, кВт | Отаплив. площадь, кв.м. | КПД, % | Цена Розница | Цена оптовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КСГ-12П (серый) «КОНОРД» | г.Ростов-на-Дону | 12 | до 120 | 90 | 10930,00 | 9940,00 |
| КСцГ-10 (белый) «КОНОРД» | г.Ростов-на-Дону | 10 | до 100 | 90 | 10450,00 | 9500,00 |
| КСцГ-12 (белый) «КОНОРД» | г.Ростов-на-Дону | 12 | до 120 | 90 | 11640,00 | 10580,00 |
| КСцГВ-12Н «КОНОРД» | г.Ростов-на-Дону | 12 | до 120 | 90 | 12900,00 | 11740,00 |
| КСцГ-16 (белый) «КОНОРД» | г.Ростов-на-Дону | 16 | до 160 | 90 | 12870,00 | 11700,00 |
| КСцГВ-20Н «КОНОРД» | г.Ростов-на-Дону | 20 | до 200 | 90 | 15050,00 | 13680,00 |
| КСцГВ-25Н «КОНОРД» | г.Ростов-на-Дону | 25 | до 250 | 90 | 15300,00 | 13890,00 |
| КСцГВм-20Н «КОНОРД» | г.Ростов-на-Дону | 20 | до 200 | 90 | 16060,00 | 14600,00 |
| КСцГВм-25Н «КОНОРД» | г.Ростов-на-Дону | 25 | до 250 | 90 | 17600,00 | 16012,00 |
| КСцГВм-31,5Н «КОНОРД» | г.Ростов-на-Дону | 31,5 | до 300 | 90 | 18300,00 | 16660,00 |
| КСТ-16р «ДОН» | г.Ростов-на-Дону | 16 | до 160 | 75/82 | 16100,00 | 14640,00 |
| КСТГ-16Н «ДОН» | г.Ростов-на-Дону | 16 | до 160 | 75/82 | 16600,00 | 15070,00 |
| КСТГВм-16/20Н «ДОН» | г.Ростов-на-Дону | 20 | 160-200 | 75/82 | 20200,00 | 18350,00 |

# Обозначение в котлах «КОНОРД» :    «Н» -  котлы укомплектованы автоматикой «Мимакс»,

«П» - котлы укомплектованы автоматикой «Звезда-Стрела».

Остальные котлы укомплектованы импортной автоматикой «Honeywell».

# 14. Насосы WILO

# Все цены на насосное оборудование узнавать в офисе ООО «ПромПрибор».

| Наименование | Розница | Оптовая | Наименование | Оптовая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос NO 25/2 |  |  | TOP-S 25/7 EM PN6/10 |  |
| Насос NO 25/4 |  |  | TOP-S 25/7 DM PN6/10 |  |
| Насос NO 25/5 |  |  | TOP-S 30/7 EM PN6/10 |  |
| Насос NO 25/6 |  |  | TOP-S 30/7 DM PN6/10 |  |
| Насос NO 30/2 |  |  | TOP-S 30/10 EM PN6/10 |  |
| Насос NO 30/5 |  |  | TOP-S 30/10 DM PN6/10 |  |
| Насос RS 25/2 |  |  | TOP-S 40/7 EM PN6/10 |  |
| Насос RS 25/4 |  |  | TOP-S 40/7 DM PN6/10 |  |
| Насос RS 25/6 |  |  | TOP-S 40/10 EM PN6/10 |  |
| Насос RS 25/7 |  |  | TOP-S 40/10 DM PN6/10 |  |
| Насос RS 30/2 |  |  | TOP-S 50/10 EM PN6/10 |  |
| Насос RS 30/4 |  |  | TOP-S 50/10 DM PN6/10 |  |
| Насос RS 30/6 |  |  | TOP-S 65/13 DM PN6/10 |  |
| Насос RS 30/7 |  |  | TOP-S 65/15 DM PN6/10 |  |
| PW-175 EА |  | MHI 202 EM |  |
| PB-088 EA |  | MHI 406 EM |  |
| PC-250 EA |  | MHI 406 DM |  |
| HWJ-202 EM |  | MHIE 205 EM |  |
| HMC-304 EM |  | MHIE 205 DM |  |
| SK 602 |  | MVIS 202 DM |  |
| SK 622 |  | MVIS 210 DM |  |
| TMW 32/8 |  | TWU 4 – 0207-C EM |  |
| TMW 32/11 |  | TWU 6 – 1203-B DM |  |
| TMW 32/11 HD |  | TWU 8 – 4202-B DM |  |
| STAR-RS 15/2-130 |  | Star-Z-NOVA |  |
| STAR-RS 25/4-130 |  | Star-Z NOVA A |  |

# 15. Газовые плиты «Гефест». Изготовитель г.Брест

| Наименование | Цена розничная | Цена оптовая |
| --- | --- | --- |
| ПГ-4 1200-С6 | 10320,00 | 8975,00 |
| ПГ-4 1200-С6 К19 | 10500,00 | 9129,00 |
| ПГ-4 1200-С7 | 9430,00 | 8200,00 |
| ПГ-4 1200-С7 К19 | 9800,00 | 8528,00 |
| ПГ-4 1200-С7 К78 | 7770,00 | 6750,00 |
| ПГ-4 3200-05 | 9760,00 | 8486,00 |
| ПГ-4 3200-05 К19 | 10010,00 | 8708,00 |
| ПГ-4 3200-06 | 9260,00 | 8049,00 |
| ПГ-4 3200-06 К19 | 9660,00 | 8400,00 |
| ПГ-4 3200-07 | 8930,00 | 7765,00 |
| ПГ-4 3200-07 К19 | 9160,00 | 7965,00 |
| ПГ-4 3200-08 | 7760,00 | 6748,00 |
| ПГ-4 3200-08 К70 | 6900,00 | 6010,00 |
| ПГ 6100-02 Т2 | 11800,00 | 10259,00 |
| ПГ 6100-03 | 16160,00 | 14052,00 |
| ПГ 6100-03 С | 15650,00 | 13600,00 |
| ПГ 6100-01 | 10550,00 | 9171,00 |